## Slide 1: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP LASER DIODE VÀ CHLORHEXIDINE 0.12% TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
NCV: TRẦN PHƯƠNG THUÝ
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

## Slide 2: NỘI DUNG
Mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Quy trình kỹ thuật
Quy trình thu thập dữ liệu tại bệnh viện
Bảng thông tin dành cho người tham gia nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu

## Slide 3: I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm nha chu nhóm răng trước trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 - 2027.
Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả điều trị viêm nha chu nhóm răng trước bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp lase diode và chlorhexidine 0,12% trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 - 2027.

## Slide 4: II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng có nhóm chứng. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2027. Địa điểm: Khoa Nha chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM. Cỡ mẫu: n = 66 răng (33 răng nhóm chứng, 33 răng nhóm nghiên cứu). Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện, phân nhóm ngẫu nhiên bằng bốc thăm.

## Slide 5: III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Theo Quyết định 3634/QĐ-BYT (stt199 “PT lật vạt điều trị túi quanh răng có hỗ trợ laser” ):
Phương pháp vô cảm: gây tê tại chỗ lidocaine 2% 1,8ml
Bước 1: Sát khuẩn vùng PT bằng povidine – iode 10%
Bước 2: Tạo vạt niêm mạc
Thực hiện đường rạch với dao 15C: Đường rạch ngang trong khe nướu, có thể kéo dài qua các răng lân cận mà không có đường rạch dọc hoặc đường rạch dọc rất ngắn ở hai đầu. Tạo thành một vạt nướu toàn phần hoặc bán phần có thể lật lên để tiếp cận bề mặt chân răng.
Sau khi rạch vạt, nhẹ nhàng bóc tách vạt nướu ra khỏi bề mặt xương và chân răng bằng dụng cụ bóc tách màng xương.

## Slide 6
Bước 3: Làm sạch túi quanh răng
Xử lý mặt chân răng bằng máy lấy vôi siêu âm và bộ xử lý mặt chân răng,không giới hạn về thời gian cho đến khi mặt răng sạch và trơn láng.
Bơm rửa túi nha chu bằng dung dịch sát khuẩn tại chỗ chlorhexidine 0,12%.
Đối với nhóm CHX-LA-OFD: Chuẩn bị máy laser epic X: cài đặt thông số 940nm, công suất 1,5W và kích hoạt đầu tip laser (E3)
Điều trị laser: Đưa đầu típ laser song song trục chân răng hướng tia laser về thành túi di chuyển từ bờ nướu đến cách đáy túi 1mm trong 10 giây, chế độ xung ngắt quãng, và lấy đi tổ chức viêm, làm sạch nếu đầu tip có cặn. Lặp lại cho đến khi không còn cặn bám hoặc chảy máu ở túi nướu.

## Slide 7
Bước 4: Khâu đóng vạt niêm mạc
- Sau đó khâu đóng vạt bằng các mũi rời.
Bước 5: Kết thúc quy trình
Đánh giá tình trạng người bệnh:
Toàn thân: Ổn định
Tại chỗ: Không chảy máu
Dặn dò người bệnh:
+ Hướng dẫn người bệnh VSRM và hẹn cắt chỉ

## Slide 8: CHLORHEXIDINE 0,12% (TH XIDIN 0.12% )
THÀNH PHẦN:
Chlorhexidin gluconate, Cremophor RH40,Glycerin, Propylene glycon, Sucralose, Natrisaccarin, Natri florua (0,05%), Natri hydroxyd, Acid acetic, Menthol, Manitol, Natri phosphat, Tinh dầu bạc hà, Nước tinh khiết.
Cơ chế: CHX là một bisbiguanide cation có hoạt tính kháng khuẩn rộng và phổ hoạt động rộng bao gồm vi khuẩn gram dương và gram âm, nấm men, nấm da và một số loại vi-rút ưa mỡ, chúng cũng vô hiệu hóa các tác nhân gây bệnh nha chu như Streptococcus aureus, Porphyromonas gingivalis và Prevotella oris. Tác dụng kháng khuẩn của nó là do sự phá vỡ màng tế bào vi khuẩn bởi các phân tử CHX, làm tăng tính thấm và dẫn đến sự phân hủy tế bào. Do đó, Chlorhexidine đóng vai trò quan trọng trong nha khoa và được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh nha chu. Diệt khuẩn mạnh mẽ: Tiêu diệt hầu hết vi khuẩn có hại gây bệnh răng miệng trong khoang miệng.Ngăn ngừa mảng bám: Kiểm soát sự hình thành mảng bám và cao răng hiệu quả.
Hỗ trợ điều trị bệnh nướu: Giảm nhanh tình trạng sưng nướu, đỏ lợi và chảy máu chân răng.

## Slide 9
. Máy laser EPIC X™ (Biolase, USA)
Thông số máy laser EPIC X™
Kích thước | 4,5 cm (rộng) x 11,2 cm (cao) x 16,5 cm (dài)
Loại laser | Loại IV (4)
Môi trường | Diode bán dẫn Indium gallium arsenide phosphide (InGaAsP Semi-conductor diode)
Bước sóng | 940nm ± 10nm
Đường kính đầu tip | 200µm, 300 µm, 400µm
Độ dài xung | 0,01ms – 20ms
Chế độ hoạt động | Liên tục, điều biến xung
Tần số | 50/60 Hz
Công suất đỉnh | 10W
Độ phân kỳ tia | 8 –22° mỗi bên

## Slide 10: LASER SETTING :PERIO POCKETS
EpicX Laser: CP2 mode
Công suất lớn nhất (Peak power): 1.6 W
Công suất trung bình (Avg power): 0.8 W
Khoảng xung (Pulse interval): 1.0 ms
Chiều dài xung (Pulse length): 1.0 ms
Chu kỳ (Dulty cycle): 50%
Tip: E3, được kích hoạt (initiated tip)

## Slide 11: IV. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN: Tại Khoa Nha chu BV RHM TP HCM
1. Sàng lọc bệnh nhân theo tiêu chuẩn, hướng dẫn vệ sinh răng miệng.
2. Bốc thăm chia 2 nhóm: nhóm chứng (CHX-OFD) và nhóm nghiên cứu (CHX-LA-OFD).
3. Đánh giá lâm sàng (PI, GI, mSBI, PPD, CAL, TM...) trước phẫu thuật (T0)
4. Tiến hành điều trị viêm nha chu bằng phẫu thuật lật vạt.
5. Đánh giá liền thương (WHI) và mức độ đau (VAS) sau phẫu thuật (T1), ngày 3 (T2) và ngày 7 (T3). Đánh giá lâm sàng (PI, GI, mSBI, PPD, CAL, TM...) sau 3 tháng (T3).

## Slide 12: V. BẢNG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU
-BN được giải thích đầy đủ về mục tiêu, quy trình và tự nguyện tham gia nghiên cứu. -Không có sự phân biệt về chất lượng điều trị giữa bệnh nhân tham gia và không tham gia. -Thông tin BN được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

## Slide 13: TRÂN TRỌNG VÀ CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ HỘI ĐỒNG